河海大学实验中心资质认定检验检测能力表

| 类别序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法） |  | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 名称 | 编号（含年号） |  |  |
| 1 | 土工合成材料 | 1.1 | 单位面积质量 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 | GB/T 13762-2009 |  |  |
|  |  | 1.2 | 厚 度 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品厚度的测定方法》 | GB/T 13761.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法》 | GB/T 6672-2001 |  |  |
|  |  | 1.3 | 几何尺寸 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》 | GB/T 8806-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定》 | GB/T 6673-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《机织物幅宽的测定》 | GB/T 4666-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法》 | GB/T 9573-2013 |  |  |
|  |  | 1.4 | 邵氏（尔）硬度 | 《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》 | GB/T 2411-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》 | GB/T 531.1-2008 |  |  |
|  |  | 1.5 | 密度 | 《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》 | GB/T 1033.1-2008 |  |  |
|  |  | 1.6 | 拉伸强度（力） | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》 | GB/T 15788-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法》 | GB/T 16989-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则》 | GB/T 1040.1-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法》 | GB/T 3354-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能》 | GB/T 328.9-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》 | GB/T 8804.2-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 | GB/T 528-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》 | GB/T 3923.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》 | GB/T 6344-2008 |  |  |
|  |  | 1.7 | 延伸率（伸长率） | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》 | GB/T 15788-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法》 | GB/T 16989-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则》 | GB/T 1040.1-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法》 | GB/T 3354-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能》 | GB/T 328.9-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》 | GB/T 8804.2-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 | GB/T 528-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》 | GB/T 3923.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》 | GB/T 6344-2008 |  |  |
|  |  | 1.8 | 抗压强度 | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料 压缩性能的测定》 | GB/T 1041-2008 |  |  |
|  |  | 1.9 | 压缩变形 | 《塑料 压缩性能的测定》 | GB/T 1041-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下》 | GB/T 7759.1-2015 |  |  |
|  |  | 1.10 | 耐压扁平率 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  | 1.11 | 环刚度 | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《热塑性塑料管材 环刚度的测定》 | GB/T 9647-2015 |  |  |
|  |  | 1.12 | 顶破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料 静态顶破试验（CBR）法》 | GB/T 14800-2010 |  |  |
|  |  | 1.13 | 撕破（裂）强力 | 《土工合成材料 梯形法撕破强力的测定》 | GB/T 13763-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料直角撕裂性能试验方法》 | QB/T 1130-1991 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能》 | GB/T 328.19-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 | GB/T 529-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定》 | GB/T 3917.2-2009 |  |  |
|  |  | 1.14 | 刺破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其有关产品刺破强力的测定》 | GB/T 19978-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》 | CJ/T 234-2006 |  |  |
|  |  | 1.15 | 剥离强度（力） | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《涂层织物 涂层剥离强力的测定》 | FZ/T 01010-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《胶粘剂T剥离强度试验方法》 | GB/T 2791-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 《复合织物剥离强力试验方法》 | FZ/T 60011-2016 |  |  |
|  |  | 1.16 | 胀破强度 | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《纺织品织物胀破性能 第1部分 胀破强力和胀破扩张度的测定液压法》 | GB/T 7742.1-2005 |  |  |
|  |  | 1.17 | 破洞孔径 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 | 落锥法 |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 | 落锥法 |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其相关产品 动态穿孔试验 落锥法》 | GB/T 17630-1998 | 落锥法 |  |
|  |  | 1.18 | 落锤冲击性能 | 《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法》 | GB/T 14152-2001 |  |  |
|  |  | 1.19 | 抗磨损性能 | 《土工布及其相关产品 抗磨损性能的测定 砂布/滑块法》 | GB/T 17636-1998 |  |  |
|  |  | 1.20 | 直剪摩擦特性 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其相关产品 摩擦特性的测定 第1部分：直接剪切试验》 | GB/T 17635.1-1998 |  |  |
|  |  | 1.21 | 拉拔摩擦特性 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  | 1.22 | 透气性 | 《纺织品 织物透气性的测定》 | GB/T 5453-1997 |  |  |
|  |  | 1.23 | 垂直渗透系数（透水率） | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》 | GB/T 15789-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《钠基膨润土防水毯》 | JG/T 193-2006 |  |  |
|  |  | 1.24 | 水平渗透系数（导水率） | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其有关产品 平面内水流量的测定》 | GB/T 17633-2019 |  |  |
|  |  | 1.25 | 抗渗性（土工膜渗透系数） | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料 防渗性能 第2部分：渗透系数的测定》 | GB/T 19979.2-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  | 1.26 | 水蒸气渗透系数 | 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法(杯式法)》 | GB/T 1037-1988 |  |  |
|  |  | 1.27 | 不透水性 | 《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 | GB/T 328.10-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 | GB/T 18173.1-2012 |  |  |
|  |  | 1.28 | 耐静水压力（强） | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料 防渗性能 第1部分：耐静水压的测定》 | GB/T 19979.1-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静压强度的测定》 | GB/T 18252-2008 |  |  |
|  |  | 1.29 | 纵向通水量 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  | 1.30 | 等效（有效）孔径 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其相关产品 有效孔径的测定 湿筛法》 | GB/T 17634-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法》 | GB/T 14799-2005 |  |  |
|  |  | 1.31 | 低温弯折性 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)》 | GB/T 15256-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 | GB/T 18173.1-2012 |  |  |
|  |  | 1.32 | 冲击脆化温度 | 《塑料 冲击法脆化温度的测定》 | GB/T 5470-2008 |  |  |
|  |  | 1.33 | 尺寸变化率 | 《塑料薄膜和薄片加热尺寸变化率测定方法》 | GB/T 12027-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定》 | GB/T 6671-2001 |  |  |
|  |  | 1.34 | 老化特性 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工合成材料测试规程》 | SL 235-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其有关产品 抗氧化性能的试验方法》 | GB/T 17631-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工布及其有关产品 抗酸、碱液性能的测试方法》 | GB/T 17632-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料实验室光源暴露试验方法 第1部分：总则》 | GB/T 16422.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯》 | GB/T 16422.3-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》 | GB/T 16422.2-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 | GB/T 3512-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性》 | GB/T 3511-2018 |  |  |
|  |  | 1.35 | 碳黑含量 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 | JTG E50-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定》 | GB/T 13021-1991 |  |  |
|  |  | 1.36 | 碳黑分散度 | 《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》 | CJ/T 234-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定》 | GB/T 18251-2019 |  |  |
|  |  | 1.37 | 膨润土膨胀指数 | 《膨润土》 | GB/T 20973-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《钠基膨润土防水毯》 | JG/T 193-2006 |  |  |
|  |  | 1.38 | 膨润土耐久性 | 《膨润土》 | GB/T 20973-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《钠基膨润土防水毯》 | JG/T 193-2006 |  |  |
|  |  | 1.39 | 熔体流动速率 | 《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法》 | GB/T 3682.1-2018 |  |  |
|  |  | 1.40 | 吸水率 | 《建筑防水卷材试验方法 第27部分:沥青和高分子防水卷材 吸水性》 | GB/T 328.27-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土工程用透水模板布》 | JT/T 736-2015 |  |  |
|  |  | 1.41 | 吸蓝量 | 《膨润土》 | GB/T 20973-2007 |  |  |
|  |  | 1.42 | 软化点（熔点） | 《建筑防水卷材试验方法 第11部分:沥青防水卷材 耐热性》 | GB/T 328.11-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》 | GB/T 8802-2001 |  |  |
|  |  | 1.43 | 氧化诱导时间（OIT） | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 | GB/T 17391-1998 |  |  |
|  |  | 1.44 | 耐环境应力开裂(拉伸负荷应力开裂) | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | GB/T 17643-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 | CJ/T 234-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 塑料 聚乙烯环境应力开裂试验方法 | GB/T 1842-2008 |  |  |
|  |  | 1.45 | 耐静液压强度 | 塑料管道系统 用外推法确定热塑性材料以管材形式的长期静液压强度 | GB/T 18252-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 | GB/T 6111-2018 |  |  |
| 2 | 地基处理 | 2.1 | 地基承载力 | 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ 79-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基桩检测技术规程》 | JGJ 106-2014 |  |  |
|  |  | 2.2 | 单桩承载力 | 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ 79-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基桩检测技术规程》 | JGJ 106-2014 |  |  |
|  |  | 2.3 | 桩身完整性 | 《建筑桩基检测技术规范》 | JGJ 106-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 | CECS 21-2000 |  |  |
|  |  | 2.4 | 防渗墙质量 | 《水利水电工程物探规程》 | SL 326-2005 |  |  |
|  |  | 2.5 | 锚杆拉拔力 | 《水利水电工程锚喷支护规范》 | SL 377-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 | GB 50086-2015 |  |  |
|  |  | 2.6 | 预应力锚杆承载力 | 《水利水电工程锚喷支护规范 》 | SL 377-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 | GB 50086-2015 |  |  |
|  |  | 2.7 | 透水率 (压水) | 《水利水电工程注水试验规程》 | SL 345-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《水利水电工程钻孔压水试验规程》 | SL 31-2003 |  |  |
|  |  | 2.8 | 渗透系数 (注、抽水) | 《水利水电工程注水试验规程》 | SL 345-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《水利水电工程钻孔压水试验规程》 | SL 31-2003 |  |  |
|  |  | 2.9 | 土压力 | 《土石坝安全监测技术规范》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范(附条文说明)(2009年版)》 | GB 50021-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基坑工程技术规范》 | YB 9258-1997 |  |  |
|  |  | 2.10 | 地下水位 | 《土石坝安全监测技术规范》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范(附条文说明)(2009年版)》 | GB 50021-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基坑工程技术规范》 | YB 9258-1997 |  |  |
|  |  | 2.11 | 原位密度 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 2.12 | 标准贯入击数 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 2.13 | 深层水平位移 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范(附条文说明)(2009年版)》 | GB 50021-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基坑工程技术规范》 | YB 9258-1997 |  |  |
|  |  | 2.14 | 锚索锚固力 | 《水电水利工程预应力锚索施工规范》 | DL/T 5083-2019 |  |  |
|  |  | 2.15 | 锚杆杆体入孔长度 | 水电水利工程锚杆无损检测规程 | DL/T 5424-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 锚杆锚固质量无损检测技术规程 | JGJ/T 182-2009 |  |  |
|  |  | 2.16 | 锚杆注浆饱满度 | 水电水利工程锚杆无损检测规程 | DL/T 5424-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 锚杆锚固质量无损检测技术规程 | JGJ/T 182-2009 |  |  |
|  |  | 2.17 | 防渗墙墙身完整性 | 建筑基桩检测技术规范 | JGJ 106-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程物探规程 | SL 326-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程钻孔压水试验规程 | SL 31-2003 |  |  |
| 3 | 工程监测 | 3.1 | 应 力 | 《土石坝安全监测技术规范》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  | 3.2 | 应 变 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《地基动力特性测试规范》 | GB/T 50269-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑抗震试验方法规程》 | JGJ/T 101-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《核电厂安全级电气设备抗震鉴定》 | GB/T 13625-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 | JTS 235-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《爆破安全规程》 | GB 6722-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《电力设施抗震设计规范》 | GB 50260-2013 |  |  |
|  |  | 3.3 | 位 移 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《地基动力特性测试规范》 | GB/T 50269-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑抗震试验方法规程》 | JGJ/T 101-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《核电厂安全级电气设备抗震鉴定》 | GB/T 13625-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工建筑物荷载设计规范》 | DL 5077-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 | JTS 235-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《爆破安全规程》 | GB 6722-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《电力设施抗震设计规范》 | GB 50260-2013 |  |  |
|  |  | 3.4 | 速 度 | 《土石坝安全监测技术规范》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《地基动力特性测试规范》 | GB/T 50269-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑抗震试验方法规程》 | JGJ/T 101-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《核电厂安全级电气设备抗震鉴定》 | GB/T 13625-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 | JTS 235-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《爆破安全规程》 | GB 6722-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《电力设施抗震设计规范》 | GB 50260-2013 |  |  |
|  |  | 3.5 | 加速度 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《地基动力特性测试规范》 | GB/T 50269-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑抗震试验方法规程》 | JGJ/T 101-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《核电厂安全级电气设备抗震鉴定》 | GB/T 13625-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 | JTS 235-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《爆破安全规程》 | GB 6722-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《电力设施抗震设计规范》 | GB 50260-2013 |  |  |
|  |  | 3.6 | 振动频率 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《地基动力特性测试规范》 | GB/T 50269-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑抗震试验方法规程》 | JGJ/T 101-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《核电厂安全级电气设备抗震鉴定》 | GB/T 13625-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 | JTS 235-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《爆破安全规程》 | GB 6722-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《电力设施抗震设计规范》 | GB 50260-2013 |  |  |
|  |  | 3.7 | 阻尼比 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《地基动力特性测试规范》 | GB/T 50269-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑抗震试验方法规程》 | JGJ/T 101-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《核电厂安全级电气设备抗震鉴定》 | GB/T 13625-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 | JTS 235-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《爆破安全规程》 | GB 6722-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《电力设施抗震设计规范》 | GB 50260-2013 |  |  |
|  |  | 3.8 | 混凝土缺陷 | 《水工建筑物荷载设计规范》 | DL 5077-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土结构试验方法标准》 | GB/T 50152-2012 |  |  |
|  |  | 3.9 | 水平位移 | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  | 3.10 | 垂直位移 | 《土石坝安全监测技术规范》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  | 3.11 | 裂缝（接缝）开度 | 《土石坝安全监测技术规范》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《水闸技术管理规程》 | SL 75-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  | 3.12 | 渗流量 | 《土石坝安全监测技术规范》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  | 3.13 | 扬压力 | 《水闸技术管理规程》 | SL 75-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  | 3.14 | 渗透压力 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《水闸技术管理规程》 | SL 75-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  | 3.15 | 孔隙水压力 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  | 3.16 | 温度 | 《土石坝安全监测技术规范 》 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土坝安全监测技术规范》 | DL/T 5178-2016 |  |  |
| 4 | 土工参数 | 4.1 | 含水率 | 《公路土工试验规程》 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.2 | 密 度 | 《公路土工试验规程》 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.3 | 比 重 | 《公路土工试验规程》 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.4 | 界限含水率（液限、塑限） | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.5 | 固结特征参数（压缩系数、压缩指数、固结系数、回弹指数） | 《公路土工试验规程》 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.6 | 抗剪强度（三轴）（摩擦角，粘聚力） | 《公路土工试验规程》 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.7 | 抗剪强度（直剪）（摩擦角，粘聚力） | 《公路土工试验规程》 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.8 | 无侧限抗压强度 | 《公路土工试验规程》 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.9 | 击实特征参数(最优含水率、最大干密度) | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.10 | 相对密度 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.11 | 渗透系数 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.12 | 颗粒级配 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.13 | 有机质含量 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.14 | 液限 | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.15 | 塑限 | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.16 | 自由膨胀率 | 公路土工试验规程 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.17 | 膨胀率（无荷、有荷） | 公路土工试验规程 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.18 | 膨胀力 | 公路土工试验规程 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.19 | 渗透临界坡降 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.20 | 三轴压缩强度 | 公路土工试验规程 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.21 | 直剪强度 | 公路土工试验规程 | JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.22 | 最大干密度 | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
|  |  | 4.23 | 最优含水率 | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-2019 |  |  |
| 5 | 岩石参数 | 5.1 | 块体密度 | 《水利水电工程岩石试验规程》 | SL 264-2001 |  |  |
|  |  | 5.2 | 含水率 | 《水利水电工程岩石试验规程》 | SL 264-2001 |  |  |
|  |  | 5.3 | 单轴抗压强度 | 《水利水电工程岩石试验规程》 | SL 264-2001 |  |  |
|  |  | 5.4 | 抗剪强度 | 《水利水电工程岩石试验规程》 | SL 264-2001 |  |  |
|  |  | 5.5 | 弹性模量 | 《水利水电工程岩石试验规程》 | SL 264-2001 |  |  |
|  |  | 5.6 | 变形模量 | 《水利水电工程岩石试验规程》 | SL 264-2001 |  |  |
|  |  | 5.7 | 抗拉强度 | 《水利水电工程岩石试验规程》 | SL 264-2001 |  |  |
|  |  | 5.8 | 岩块（体）声波速度 | 《水利水电工程岩石试验规程》 | SL 264-2001 |  |  |
| 6 | 水泥 | 6.1 | 细度 | 《水泥细度检验方法 筛析法》 | GB/T 1345-2005 |  |  |
|  |  | 6.2 | 标准稠度用水量 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 | GB/T 1346-2011 |  |  |
|  |  | 6.3 | 凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 | GB/T 1346-2011 |  |  |
|  |  | 6.4 | 安定性 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 | GB/T 1346-2011 |  |  |
|  |  | 6.5 | 水化热 | 《水泥水化热测定方法》 | GB/T 12959-2008 |  |  |
|  |  | 6.6 | 胶砂流动度 | 《水泥胶砂流动度测定方法》 | GB/T 2419-2005 |  |  |
|  |  | 6.7 | 胶砂强度 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 | GB/T 17671-1999 |  |  |
|  |  | 6.8 | 密度 | 《水泥密度测定方法》 | GB/T 208-2014 |  |  |
|  |  | 6.9 | 比表面积 | 《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》 | GB/T 8074-2008 |  |  |
|  |  | 6.10 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》 | GB/T 176-2017 |  |  |
|  |  | 6.11 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 | GB/T 176-2017 |  |  |
|  |  | 6.12 | 三氧化硫含量 | 水泥化学分析方法 | GB/T 176-2017 |  |  |
| 7 | 粉煤灰 | 7.1 | 含水量 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | GB/T 1596-2017 |  |  |
|  |  | 7.2 | 细度 | 《水泥细度检验方法 筛析法》 | GB/T 1345-2005 |  |  |
|  |  | 7.3 | 需水量比 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | GB/T 1596-2017 |  |  |
|  |  | 7.4 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》 | GB/T 176-2017 |  |  |
|  |  | 7.5 | 活性指数 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | GB/T 1596-2017 | 强度比 |  |
|  |  | 7.6 | 安定性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 | JTG E30-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 | GB/T 1346-2011 |  |  |
|  |  | 7.7 | 三氧化硫含量 | 《水泥化学分析方法》 | GB/T 176-2017 |  |  |
|  |  | 7.8 | 均匀性 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | GB/T 1596-2017 |  |  |
| 8 | 骨料 | 8.1 | 含泥量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.2 | 泥块含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.3 | 表观密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.4 | 颗粒级配 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.5 | 含水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.6 | 吸水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.7 | 堆积密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.8 | 紧密密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.9 | 有机物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.10 | 云母含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.11 | 人工砂石粉含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.12 | 坚固性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.13 | 细度模数 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.14 | 针片状颗粒含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.15 | 压碎指标 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.16 | 抗压强度及软化系数 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.17 | 超(逊)径颗粒含量 | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.18 | 轻物质含量 | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.19 | 硫酸盐、硫化物含量 | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 8.20 | 碱活性 | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 | 砂浆棒快速法 |  |
|  |  | 8.21 | 软弱颗粒含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 | DL/T 5151-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水工混凝土试验规程 | SL 352-2006 |  |  |
| 9 | 砂浆 | 9.1 | 配合比 | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 | JGJ/T 98-2010 |  |  |
|  |  | 9.2 | 稠度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | JGJ/T 70-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.3 | 分层度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | JGJ/T 70-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.4 | 表观密度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 | 密度 |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 | 密度 |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 | 密度 |  |
|  |  | 9.5 | 凝结时间 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | JGJ/T 70-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.6 | 抗压强度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.7 | 抗渗等级 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | JGJ/T 70-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.8 | 劈裂抗拉强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | JGJ/T 70-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.9 | 抗冻等级 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | JGJ/T 70-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.10 | 收缩（湿胀） | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | JGJ/T 70-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.11 | 泌水率 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.12 | 含气量 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 9.13 | 粘结强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | JGJ/T 70-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
| 10 | 混凝土 | 10.1 | 坍落度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.2 | 维勃稠度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ 55-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.3 | 扩散度 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.4 | 拌合物泌水率 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.5 | 拌合物均匀性 | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.6 | 拌合物温度 | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 | DL/T 5151-2014 | 温度 |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 | 温度 |  |
|  |  | 10.7 | 拌合物含气量 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.8 | 拌合物凝结时间 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.9 | 表观密度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 | GB/T 50080-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.10 | 拌合物水胶比 | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.11 | 抗压强度 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 | GB/T 50081-2019 |  |  |
|  |  | 10.12 | 抗折强度 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 | GB/T 50081-2019 |  |  |
|  |  | 10.13 | 劈裂强度 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 | GB/T 50081-2019 |  |  |
|  |  | 10.14 | 粘结强度 | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.15 | 抗拉强度 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 | GB/T 50081-2019 |  |  |
|  |  | 10.16 | 弹性模量 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 | GB/T 50081-2019 |  |  |
|  |  | 10.17 | 握裹力 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.18 | 抗渗等级 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 | GB/T 50082-2009 | 抗渗 |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 | 抗渗 |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 | 抗渗 |  |
|  |  | 10.19 | 抗冻 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 | GB/T 50082-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.20 | 收缩（干缩湿胀） | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 | GB/T 50082-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.21 | 导热系数 | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.22 | 抗冲磨强度 | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 | 水下钢球法 |  |
|  |  | 10.23 | 配合比 | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ 55-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 水工混凝土试验规程 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 10.24 | 回弹强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T 23-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 | SL 713-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 水工混凝土试验规程 | SL 352-2006 |  |  |
| 11 | 外加剂 | 11.1 | 凝结时间之差 | 《水工混凝土外加剂技术规程》 | DL/T 5100-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.2 | 密 度 | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.3 | 细 度 | 《水泥细度检验方法 筛析法》 | GB/T 1345-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.4 | 氯离子含量 | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.5 | 水泥净浆流动度 | 《水泥胶砂流动度测定方法》 | GB/T 2419-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.6 | PH值 | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.7 | 减水率 | 《水工混凝土外加剂技术规程》 | DL/T 5100-2014 |  |  |
|  |  | 11.8 | 泌水率 | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.9 | 含气量 | 《水工混凝土外加剂技术规程》 | DL/T 5100-2014 |  |  |
|  |  | 11.10 | 固体含量（含固量） | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.11 | 含水率 | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.12 | 硫酸钠含量 | 《混凝土外加剂匀质性能试验方法》 | GB/T 8077-2012 |  |  |
|  |  | 11.13 | 收缩率比 | 《混凝土外加剂》 | GB 8076-2008 |  |  |
|  |  | 11.14 | 限制膨胀率 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 | GB 50119-2013 |  |  |
|  |  | 11.15 | 抗压强度比 | 《水工混凝土外加剂技术规程》 | DL/T 5100-2014 |  |  |
|  |  | 11.16 | 总碱量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | GB/T 8077-2012 | 火焰光度法 |  |
|  |  | 11.17 | 泌水率比 | 水工混凝土外加剂技术规程 | DL/T 5100-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土外加剂 | GB 8076-2008 |  |  |
| 12 | 砖瓦砌块 | 12.1 | 抗压强度 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 | GB/T 4111-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》 | GB/T 11969-2008 |  |  |
|  |  | 12.2 | 抗折强度 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 | GB/T 4111-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  | 12.3 | 密度 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 | GB/T 4111-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  | 12.4 | 抗冻 | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》 | GB/T 11969-2008 |  |  |
|  |  | 12.5 | 抗渗 | 《混凝土瓦》 | JC/T 746-2007 |  |  |
|  |  | 12.6 | 吸水率 | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  | 12.7 | 饱和系数 | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  | 12.8 | 泛霜试验 | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  | 12.9 | 石灰爆裂 | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  | 12.10 | 外观质量 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 | GB/T 4111-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  | 12.11 | 尺寸偏差 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 | GB/T 4111-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
|  |  | 12.12 | 轴心抗压 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 | GB/T 4111-2013 |  |  |
|  |  | 12.13 | 软化系数 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 | GB/T 4111-2013 |  |  |
|  |  | 12.14 | 空心率 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 | GB/T 4111-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌墙砖试验方法》 | GB/T 2542-2012 |  |  |
| 13 | 钢材 | 13.1 | 屈服强度 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 | GB/T 228.1-2010 |  |  |
|  |  | 13.2 | 抗拉强度 | 《焊接接头拉伸试验方法》 | GB/T 2651-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 | GB/T 228.1-2010 |  |  |
|  |  | 13.3 | 伸长率 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 | GB/T 228.1-2010 |  |  |
|  |  | 13.4 | 冷弯 | 《焊接接头弯曲试验方法》 | GB/T 2653-2008 | 冷弯性能 |  |
|  |  |  |  | 《金属材料弯曲试验方法》 | GB/T 232-2010 | 冷弯性能 |  |
|  |  | 13.5 | 反复弯曲 | 《金属材料 线材反复弯曲试验方法》 | GB/T 238-2013 | 弯曲 |  |
|  |  | 13.6 | 截面收缩率 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 | GB/T 228.1-2010 |  |  |
|  |  | 13.7 | 硬度 | 《金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法》 | GB/T 17394.1-2014 |  |  |
|  |  | 13.8 | 尺寸 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 | GB/T 1499.1-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | GB/T 1499.2-2018 |  |  |
|  |  | 13.9 | 重量 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 | GB/T 1499.1-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | GB/T 1499.2-2018 |  |  |
| 14 | 沥青 | 14.1 | 软化点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 | JTG E20-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《沥青软化点测定法（环球法）》 | GB/T 4507-2014 |  |  |
|  |  | 14.2 | 针入度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 | JTG E20-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《沥青针入度测定法》 | GB/T 4509-2010 |  |  |
|  |  | 14.3 | 延度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 | JTG E20-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《沥青延度测定法》 | GB/T 4508-2010 |  |  |
|  |  | 14.4 | 密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 | JTG E20-2011 |  |  |
|  |  | 14.5 | 相对密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 | JTG E20-2011 |  |  |
|  |  | 14.6 | 脆点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 | JTG E20-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《石油沥青脆点测定法（弗拉斯法）》 | GB/T 4510-2017 |  |  |
| 15 | 防水卷材 | 15.1 | 吸水率 | 《建筑防水卷材试验方法 第27部分：沥青和高分子防水卷材 吸水性》 | GB/T 328.27-2007 |  |  |
|  |  | 15.2 | 拉伸性能 | 《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》 | GB/T 328.9-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 | GB/T 528-2009 |  |  |
|  |  | 15.3 | 不透水性 | 《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 | GB/T 328.10-2007 |  |  |
|  |  | 15.4 | 浸涂材料含量 | 《建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观》 | GB/T 328.2-2007 |  |  |
|  |  | 15.5 | 耐热性 | 《建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性》 | GB/T 328.11-2007 |  |  |
|  |  | 15.6 | 低温柔性 | 《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性》 | GB 328.14-2007 |  |  |
|  |  | 15.7 | 低温弯折 | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 | GB/T 18173.1-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 | GB/T 18173.3-2014 |  |  |
|  |  | 15.8 | 耐碱性 | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 | GB/T 18173.1-2012 |  |  |
|  |  | 15.9 | 粘合性 | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 | GB/T 18173.1-2012 |  |  |
|  |  | 15.10 | 抗穿孔性 | 《氯化聚乙烯防水卷材》 | GB 12953-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《聚氯乙烯防水卷材》 | GB 12952-2011 |  |  |
|  |  | 15.11 | 外观 | 《建筑防水卷材试验方法 第3部分：高分子防水卷材 外观》 | GB/T 328.3-2007 |  |  |
|  |  | 15.12 | 尺寸公差 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 | GB/T 18173.3-2014 |  |  |
|  |  | 15.13 | 硬度 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》 | GB/T 531.1-2008 |  |  |
|  |  | 15.14 | 扯断伸长率 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 | GB/T 528-2009 |  |  |
|  |  | 15.15 | 撕裂性能 | 《建筑防水卷材试验方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能》 | GB/T 328.19-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 | GB/T 529-2008 |  |  |
| 16 | 水泥土 | 16.1 | 配合比 | 《水泥土配合比设计规程》 | JGJ/T 233-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《软土地基深层搅拌加固法技术规程》 | YBJ 225-1991 |  |  |
|  |  | 16.2 | 抗压强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 | GB/T 50081-2019 |  |  |
|  |  |  |  | 《软土地基深层搅拌加固法技术规程》 | YBJ 225-1991 |  |  |
|  |  | 16.3 | 渗透系数 | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 16.4 | （水泥、石灰土）灰剂量（EDTA滴定法） | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 | JTG E51-2009 |  |  |
| 17 | 现场检测 | 17.1 | 砂浆抗压强度 | 《砌体工程现场检测技术标准》 | GB/T 50315-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 | JGJ/T 136-2017 |  |  |
|  |  | 17.2 | 碳化深度 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  | 17.3 | 钢筋间距 | 《混凝土中钢筋检测技术标准》 | JGJ/T 152-2019 |  |  |
|  |  | 17.4 | 混凝土保护层厚度 | 《混凝土中钢筋检测技术标准》 | JGJ/T 152-2019 | 钢筋保护层厚度 |  |
|  |  | 17.5 | 混凝土抗压强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T 23-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 | CECS 02-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 | CECS 03-2007 |  |  |
|  |  | 17.6 | 混凝土内部缺陷 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 | 超声法 |  |
|  |  |  |  | 《水工混凝土试验规程》 | SL 352-2006 | 超声法 |  |
|  |  |  |  | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 | JTS 239-2015 | 超声法 |  |
|  |  |  |  | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 | CECS 21-2000 | 超声法 |  |
|  |  | 17.7 | 锚固承载力 | 《混凝土结构后锚固技术规程》 | JGJ 145-2013 |  |  |
| 18 | 海洋动力参数 | 18.1 | 水位（潮位） | 《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》 | JTS/T 231-4-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水位观测标准》 | GB/T 50138-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工（常规）模型试验规程》 | SL 155-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》 | GB/T 12763.2-2007 |  |  |
|  |  | 18.2 | 流 速 | 《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》 | JTS/T 231-4-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工（常规）模型试验规程》 | SL 155-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》 | GB/T 12763.2-2007 |  |  |
|  |  | 18.3 | 流向 | 《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》 | JTS/T 231-4-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工（常规）模型试验规程》 | SL 155-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》 | GB/T 12763.2-2007 |  |  |
|  |  | 18.4 | 流 量 | 《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》 | JTS/T 231-4-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《声学多普勒流量测验规范》 | SL 337-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《水工（常规）模型试验规程》 | SL 155-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《河流流量测验规范》 | GB 50179-2015 |  |  |
|  |  | 18.5 | 含沙量 | 《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》 | JTS/T 231-4-2018 | 超声波测缺 |  |
|  |  |  |  | 《水工（常规）模型试验规程》 | SL 155-2012 | 超声波测缺 |  |
|  |  |  |  | 《水文巡测规范》 | SL 195-2015 | 超声波测缺 |  |
|  |  |  |  | 《河工模型试验规程》 | SL 99-2012 | 超声波测缺 |  |
|  |  |  |  | 《河流悬移质泥沙测验规范》 | GB/T 50159-2015 | 超声波测缺 |  |
|  |  |  |  | 《河流泥沙颗粒分析规程》 | SL 42-2010 |  |  |
|  |  | 18.6 | 泥沙颗粒级配（原粒径级配） | 《河流悬移质泥沙测验规范》 | GB/T 50159-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《河流推移质泥沙及床沙测验规范》 | SL 43-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 《河流泥沙颗粒分析规程》 | SL 42-2010 |  |  |
|  |  | 18.7 | 坐标 | 《全球定位系统（GPS）测量规范》 | GB/T 18314-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《工程测量规范》 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《水文测量规范》 | SL 58-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水道观测规范》 | SL 257-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《河工模型试验规程》 | SL 99-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《海域使用面积测量规范》 | HY 070-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋工程地形测量规范》 | GB/T 17501-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《海籍调查规范》 | HY/T 124-2009 |  |  |
|  |  | 18.8 | 高 程 | 《国家三、四等水准测量》 | GB/T 12898-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 《工程测量规范》 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《水文测量规范》 | SL 58-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水道观测规范》 | SL 257-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋工程地形测量规范》 | GB/T 17501-2017 |  |  |
|  |  | 18.9 | 面 积 | 《城市测量规范》 | CJJ/T 8-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《工程测量规范》 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《海域使用面积测量规范》 | HY 070-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋工程地形测量规范》 | GB/T 17501-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《海籍调查规范》 | HY/T 124-2009 |  |  |
|  |  | 18.10 | 深度（厚度） | 《公路工程质量检验评定标准》 | JTG F80/1-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路路基路面现场测试规程》 | JTG 3450-2019 |  |  |
|  |  |  |  | 《城市测量规范》 | CJJ/T 8-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 《工程测量规范》 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《水利水电工程物探规程》 | SL 326-2005 |  |  |
|  |  | 18.11 | 水 深 | 《水文测量规范》 | SL 58-2014 | 超声波测缺 |  |
|  |  |  |  | 《水道观测规范》 | SL 257-2017 | 超声波测缺 |  |
|  |  |  |  | 《海洋工程地形测量规范》 | GB/T 17501-2017 | 超声波测缺 |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》 | GB/T 12763.2-2007 | 超声波测缺 |  |
|  |  | 18.12 | 水 温 | 《河工模型试验规程》 | SL 99-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》 | GB/T 12763.2-2007 |  |  |
|  |  | 18.13 | 盐 度 | 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》 | GB/T 12763.2-2007 |  |  |
|  |  | 18.14 | 波 高 | 《水运工程水文观测规范》 | JTS 132-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《河工模型试验规程》 | SL 99-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《波浪模型试验规程》 | JTJ/T 234-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋观测规范 第2部分:海滨观测》 | GB/T 14914.2-2019 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》 | GB/T 12763.2-2007 |  |  |
|  |  | 18.15 | 波周期 | 《水运工程水文观测规范》 | JTS 132-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《河工模型试验规程》 | SL 99-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《波浪模型试验规程》 | JTJ/T 234-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋观测规范 第2部分:海滨观测》 | GB/T 14914.2-2019 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》 | GB/T 12763.2-2007 |  |  |
|  |  | 18.16 | 波压力 | 《河工模型试验规程》 | SL 99-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《波浪模型试验规程》 | JTJ/T 234-2001 |  |  |
|  |  | 18.17 | 风速 | 《海洋观测规范 第2部分:海滨观测》 | GB/T 14914.2-2019 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |  |  |
|  |  | 18.18 | 风向 | 《海洋观测规范 第2部分:海滨观测》 | GB/T 14914.2-2019 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |  |  |
|  |  | 18.19 | 气温 | 《海洋观测规范 第2部分:海滨观测》 | GB/T 14914.2-2019 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |  |  |
|  |  | 18.20 | 气压 | 《海洋观测规范 第2部分:海滨观测》 | GB/T 14914.2-2019 |  |  |
|  |  |  |  | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |  |  |
|  |  | 18.21 | 相对湿度 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋观测规范 第2部分:海滨观测 | GB/T 14914.2-2019 |  |  |
|  |  | 18.22 | 降水量 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《降水量观测规范》 | SL 21-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋观测规范 第2部分:海滨观测 | GB/T 14914.2-2019 |  |  |
| 19 | 止水带材料 | 19.1 | 拉伸强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 | GB/T 528-2009 |  |  |
|  |  | 19.2 | 拉断伸长率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 | GB/T 528-2009 |  |  |
|  |  | 19.3 | 撕裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) | GB/T 529-2008 |  |  |
|  |  | 19.4 | 压缩永久变形 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下 | GB/T 7759.1-2015 | 常温 |  |
| 20 | 量测 | 20.1 | 高程 | 国家一、二等水准测量规范 | GB/T 12897-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 国家三、四等水准测量规范 | GB/T 12898-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 工程测量规范 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  | 20.2 | 平面位置 | 城市测量规范 | CJJ/T 8-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 工程测量规范 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  | 20.3 | 建筑物纵横轴线 | 工程测量规范 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  | 20.4 | 建筑物断面几何尺寸 | 工程测量规范 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015 |  |  |
|  |  | 20.5 | 结构构件几何尺寸 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015 |  |  |
|  |  | 20.6 | 角度 | 城市测量规范 | CJJ/T 8-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 工程测量规范 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015 |  |  |
|  |  | 20.7 | 坡度 | 堤防工程施工规范 | SL 260-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 工程测量规范 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  | 20.8 | 平整度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 砌体结构工程施工质量验收规范 | GB 50203-2011 |  |  |
|  |  | 20.9 | 倾斜 | 土石坝安全监测技术规范 | DL/T 5259-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 土石坝安全监测技术规范 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土坝安全监测技术规范 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土坝安全监测技术规范 | SL 601-2013 |  |  |
|  |  | 20.10 | 水平位移 | 土石坝安全监测技术规范 | DL/T 5259-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 土石坝安全监测技术规范 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工程测量规范 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土坝安全监测技术规范 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土坝安全监测技术规范 | SL 601-2013 |  |  |
|  |  | 20.11 | 垂直位移 | 土石坝安全监测技术规范 | DL/T 5259-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 土石坝安全监测技术规范 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工程测量规范 | GB 50026-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土坝安全监测技术规范 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土坝安全监测技术规范 | SL 601-2013 |  |  |
|  |  | 20.12 | 接缝和裂缝开合度 | 土石坝安全监测技术规范 | DL/T 5259-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 土石坝安全监测技术规范 | SL 551-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土坝安全监测技术规范 | DL/T 5178-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土坝安全监测技术规范 | SL 601-2013 |  |  |